Проект: Установка внутреннего и наружного блока кондиционера (видеоролик).

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Автор | Бабушкин Александр, Бурнушев Никита |
| Отрасль | Строительная |
| Куратор | Успенский Александр Викторович |
| Техническое задание | Создать учебное видео для помощи в установке внутреннего и наружного блока кондиционера . |
| Статус | Опубликован |
| Дата начала | 20.11.2025 |
| Дата окончания | 15.05.2026 |
| Проектное задание | Установка внутреннего и наружного блока кондиционера (видеоролик) |
| Технологический полигон | Мастер сантехник |
| Актуальность и проблема | Актуальность: 1. Кондиционер стал необходимостью для комфортной жизни и работы. 2. Он обеспечивает спасение от летней жары, что особенно важно для пожилых людей и детей. 3. Зимой многие модели эффективно обогревают помещение, экономя на обогревателях. Проблемы: 1. Главный минус — это высокие первоначальные затраты на оборудование и монтаж. 2. Также владельцев ждут возросшие счета за электроэнергию. 3. Несвоевременное обслуживание приводит к скоплению бактерий внутри прибора. |
| Цель проекта | Создание видео инструкции по установке блоков кондиционера для использования в образовательных целях. |
| Задачи проекта | 1. Изучить историю возникновения кондиционера. 2. Подобрать материалы, инструменты, приспособления. 3. Изучить технику безопасности при установке и эксплуатации кондиционера. 4. Изучить основной приёмы в ходе установки кондиционера. |
| Целевая аудитория | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. |
| Результаты проекта | Учебное видео для онлайн-вещания. |
| Структура работ | Выбор темы, постановка цели и задач, поиск информации, создание продукт - презентация проекта, рефлексия. |
| Материальные ресурсы | Перфоратор или ударная дрель с бурами, строительный пузырьковый уровень, рулетка, карандаш, молоток, крестовая отвертка и набор рожковых ключей. Из расходных материалов подготовьте дюбели с саморезами для настенной пластины внутреннего блока, анкерные болты для крепления фасадных кронштейнов, а также комплект болтов с гайками и широкими шайбами для фиксации самого внешнего блока на опорах. |
| Анализ рисков | Подборка информации, использование максимальных ресурсов, понимание контекста темы, донесение информации до слушателя, актуальность. |
| Перспективы развития | 1. Проще: Безинструментальные соединения, предзаправленные системы. 2. Умнее: AR-разметка, цифровые лог-файлы монтажа, IoT-датчики. 3. Безопаснее: Автоматика, дроны для осмотра, новые экологичные хладагенты. 4. Интеграция: Монтаж как часть «умного дома» и BIM-проектов. Итог: Профессия смещается от физического труда к контролю «умных» технологий. Качество установки станет более контролируемым и важным, чем сам агрегат. |
| Приёмка | Проект соответствует установленным требованиям и рекомендациям, обладает высоким потенциалом для успешной реализации. После устранения указанных недостатков проект готов к утверждению и последующему исполнению. |